ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

(Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

Советская ул., д. 13, г. Красноуфимск, 623300
Тел.: 8 (34394)5-05-06, Факс: 8 (34394) 7-59-43
E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

от 02.11.2024 г. № 66-07-03/09-3355-2024

СМИ

О результатах надзорных мероприятий за субъектами права, эксплуатирующими объекты водоснабжения.

Отделом санитарно-гигиенического надзора Красноуфимского отдела Роспотребнадзора по Свердловской области по направлению коммунальная гигиена в отношении хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты водоснабжения за период с 01.01.2024 г. по 02.11.2024 г. было проведено 18 надзорных мероприятий, в том числе: 2 плановых выездных проверки, 3 контроля предписаний, 1 проверка прокуратуры, 4 выездных обследования, 8 профилактических визитов.  Рассмотрено 4 обращения граждан. Проведено 28 консультаций хозяйствующих субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, предъявляемых к объектам водоснабжения.

В ходе надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты водоснабжения, были выявлены следующие нарушения:

- хозяйствующими субъектами не разработаны проекты зон санитарной охраны (далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации, не представлены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам, для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

- хозяйствующими субъектами не представлены результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы источников водоснабжения, отсутствуют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов (источников водоснабжения) требованиям санитарного законодательства в конкретно указанных целях (хозяйственно-питьевое водоснабжение).

- хозяйствующими субъектами не осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием сетей централизованного водоснабжения, в объеме и с периодичностью указанными в Программе производственного контроля.

-  хозяйствующие субъекты не информируют (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации) Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений.

- хозяйствующие субъекты не проводят производственный контроль за условиями труда, факторами производственной среды на рабочих местах согласно утвержденных программ производственного контроля факторов производственной среды и трудового процесса.

- хозяйствующими субъектами нарушаются периодичность вакцинации и прохождения периодических медицинских осмотров сотрудниками (установленные Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям (утв. Приказом Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н) и Приказом МЗ РФ 29н)

По результатам проведённых мероприятий в адрес хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты водоснабжения, выданы предписания об устранении выявленных нарушений, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3., ст. 6.5, ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В отношении хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты водоснабжения ("Муниципальное унитарное предприятие ""Энергосервис"" МО Красноуфимский район; "МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""ГОРКОМХОЗ МО ""Г.КРАСНОУФИМСК""; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА; "МУП АГО ""ВОДОКАНАЛ"") имеются решения судов о понуждении к выполнению обязательных требований санитарного законодательства в части:

- проведения производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в соответствии с утвержденной программой производственного контроля;

- получения санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта;

- получения санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам.

Исполнитель: специалист-эксперт Другов А.Ю.