|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  **Территориальный отдел**  **Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах**  (Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)  Советская ул., д. 13, г. Красноуфимск, 623300 Тел.: 8 (34394)5-05-06 , Факс: 8 (34394) 7-59-43 E-mail: [mail\_07@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru)  от 31.07.2025г. № 66-07-03/09-2418-2025 |  | **СМИ** |

**О результатах лабораторного контроля качества питьевой воды,**

**подаваемой с использованием централизованных систем водоснабжения на территории**

**Красноуфимского муниципального округа**

По результатам лабораторных исследований, выполненных испытательно-лабораторным центром Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на территории Красноуфимского МО за период с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. в точках контроля *«источники водоснабжения»* (скважины):

- по органолептическим показателям исследовано 140 проб воды, из них не соответствовали требованиям нормативных документов 7 проб по показателям – мутность, запах, что составило 5 % неудовлетворительных проб;

- по санитарно-химическим показателям исследовано 239 пробы воды, из них не соответствовали требованиям нормативных документов 13 проб по показателям –жесткость, общая минерализация, что составило 5,4 % неудовлетворительных проб;

- по микробиологическим показателям было исследовано 140 проб воды, из них не соответствовали требованиям нормативных документов 6 проб по показателям обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки, что составило 4,3 % неудовлетворительных проб;

По результатам лабораторных исследований, проведенных в аналогичный период в точках контроля *«перед подачей в распределительную сеть»*:

- по органолептическим показателям исследовано 380 проб воды, из них не соответствовали требованиям нормативных документов 30 проб по показателям – запах, мутность, привкус, что составило 7,9% неудовлетворительных проб;

- по санитарно-химическим показателям исследовано 117 проб воды, из них не соответствовали требованиям нормативных документов 11 проб по показателям – общая минерализация, жесткость, железо, что составило 9,4 % неудовлетворительных проб;

- по микробиологическим показателям было исследовано 380 проб воды, из них не соответствовали требованиям нормативных документов 20 проб по показателям - обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки, E.coli, что составило 5,3 % неудовлетворительных проб.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в аналогичный период в точках контроля *«распределительная сеть»*:

- по органолептическим показателям исследовано 364 пробы воды, из них не соответствовали требованиям нормативных документов 26 проб по показателям – запах, привкус, мутность, что составило 7,1 % неудовлетворительных проб;

- по микробиологическим показателям из 364 пробы воды – выявлено 26 несоответствующих проб по показателям – обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки, E.coli, что составило 7,1 % неудовлетворительных проб.

Обо всех неудовлетворительных результатах лабораторного контроля организация (МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район), осуществляющая подачу воды абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, извещена для принятия мер в установленном порядке.

Исполнитель: врач по общей гигиене Рябухина Т.В.