

**АДМИНИСТАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.11.2024 № 1113

г. Красноуфимск

**Об утверждении топливно-энергетического баланса**

**муниципального образования городской округ Красноуфимск**

**за 2023 год**

В целях осуществления контроля за рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Красноуфимск, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 (ред. от 26.03.2024) «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов российской федерации, муниципальных образований», руководствуясь статьей 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа Красноуфимск за 2023 год (Приложение №1).
2. Считать утратившим законную силу Постановление Администрации городского округа Красноуфимск от 12.12.2023 №1212 «Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования городской округ Красноуфимск за 2022 год».
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Антипину Е.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского округа Красноуфимск | М.А. Конев |

Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа Красноуфимск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Топливно-энергетический баланс городского округа Красноуфимск за 2023 год\*

т.у.т.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Строки топливно-энергетического*  *баланса* | *№*  *строки баланса* | *Уголь* | *Сырая нефть* | *Нефте-*  *продукты* | *Природный газ* | *Прочее твердое топливо* | *Гидро-энергия*  *и НВИЭ* | *Атомная*  *энергия* | *Электри-ческая энергия* | *Тепловая энергия* | *Всего* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| № Формы |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 205,18 | 21 205,18 |
| Ввоз | 2 |  |  |  | 32 669,41 | 660,68 |  |  | 12 804,91 |  | 46 135,00 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  | 32 669,41 | 660,68 |  |  | 12 804,91 | 21 205,18 | 67 340,18 |
| Потребление первичной энергии  (стр. 1-4) | 5 |  |  |  | 32 669,41 | 660,68 |  |  | 12 804,91 | 21 205,18 | 67 340,18 |
| Статистическое расхождение  (стр. 5- (7-12)) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство  тепловой энергии | 8 |  |  |  | -32 669,41 | -660,68 |  |  | -12 804,91 | -21 205,18 | -67 340,18 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  | -32 669,41 | -660,68 |  |  |  | -21 205,18 | -54 535,27 |
| Электрокотельные и теплоизоляционные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1* | *2* |  | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 426,27 | -1 426,27 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов  (стр. 13-19) | 12 |  |  |  | 32 669,41 | 660,68 |  |  | 12 804,91 | 19 778,91 | 65 913,91 |
| Сельское хозяйство, рыболовство рыбоводство | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 156,51 |  | 156,51 |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 259,89 |  | 259,89 |
| Продукт 1 | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукт n | 14.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,89 |  | 259,89 |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 4 029,87 |  | 4 029,87 |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 029,87 |  | 4 029,87 |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  | 24 561,88 | 1,91 |  |  | 2 158,88 | 18 626,14 | 45 348,81 |
| Население | 18 |  |  |  | 8 107,53 | 658,77 |  |  | 6 199,76 | 1 152,77 | 16 118,83 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на  неотложные нужды | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Форма №: 4, 5, 8, 9 прилагаются; Форма №: 1, 2, 3, 6, 7 отсутствуют (нет данного вида энергетического ресурса на территории городского округа Красноуфимск)

Форма № 4 к

топливно-энергетическому балансу

городского округа Красноуфимск за 2023 год

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

(природный газ - 1,154\*тыс. м3) за 2023 год, т.у.т.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строки топливно-энергетического баланса | номер строки баланса | номер сроки баланса | Вид энергетического ресурса (природный газ - 1,154\*тыс. м3) |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Е11 |  |
| Ввоз | 2 | Е21 | (22 294,11 + 6 015,6 [1671 дом \* 3600 м3]) \* 1,154 = 32 669,41 |
| Вывоз | 3 | -Е31 |  |
| Изменение запасов | 4 | Е41 | 32 669,41 |
| Потребление первичной энергии | 5 | Е51 | 32 669,41 |
| Статистическое расхождение | 6 | Е61 |  |
| Производство электрической энергии | 7 | -Е71 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -Е81 | - 32 669,41 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | -Е811 |  |
| Котельные | 8.2 | -Е812 | - 32 669,41 |
| Электрокотельные и теплоизоляционные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | -Е91 |  |
| Переработка нефти | 9.1 | -Е911 |  |
| Переработка газа | 9.2 | -Е912 |  |
| Обогащение угля | 9.3 | -Е913 |  |
| Собственные нужды | 10 | -Е101 |  |
| Потери при передаче | 11 | -Е111 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | Е 121 | 32 669,41 |
| Сельское хозяйство, рыболовство рыбоводство | 13 | Е131 |  |
| Промышленность | 14 | Е141 |  |
| Продукт 1 | 14.1 | Е1411 |  |
| … | … | … |  |
| Продукт n | 14.n | Е141n |  |
| Прочая промышленность |  | Е141(n+1) |  |
| Строительство | 15 | Е151 |  |
| Транспорт и связь | 16 | Е161 |  |
| Железнодорожный | 16.1 | Е1611 |  |
| Трубопроводный | 16.2 | Е1612 |  |
| Автомобильный | 16.3 | Е1613 |  |
| Прочий | 16.4 | Е1614 |  |
| Сфера услуг | 17 | Е181 | 24 561,88 |
| Население | 18 | Е191 | 8 107,53 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на неотложные нужды | 19 | Е201 |  |

Форма № 5 к

топливно-энергетическому балансу

городского округа Красноуфимск за 2023 год

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

(прочее твердое топливо (дрова) - 0,266\* тонн) за 2023 год, т.у.т.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строки топливно-энергетического баланса | номер строки баланса | номер сроки баланса | Вид энергетического ресурса (прочее твердое топливо (дрова) - 0,266\* тонн) |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Е11 |  |
| Ввоз | 2 | Е21 | 660,68 |
| Вывоз | 3 | Е31 |  |
| Изменение запасов | 4 | Е41 | 660,68 |
| Потребление первичной энергии | 5 | Е51 | 660,68 |
| Статистическое расхождение | 6 | Е61 |  |
| Производство электрической энергии | 7 | -Е71 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -Е81 | -660,68 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | -Е811 |  |
| Котельные | 8.2 | -Е812 | -660,68 |
| Электрокотельные и теплоизоляционные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | -Е91 |  |
| Переработка нефти | 9.1 | -Е911 |  |
| Переработка газа | 9.2 | -Е912 |  |
| Обогащение угля | 9.3 | -Е913 |  |
| Собственные нужды | 10 | -Е101 |  |
| Потери при передаче | 11 | -Е111 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | Е 121 | 660,68 |
| Сельское хозяйство, рыболовство рыбоводство | 13 | Е131 |  |
| Промышленность | 14 | Е141 |  |
| Продукт 1 | 14.1 | Е1411 |  |
| … | … | … |  |
| Продукт n | 14.n | Е141n |  |
| Прочая промышленность |  | Е141(n+1) |  |
| Строительство | 15 | Е151 |  |
| Транспорт и связь | 16 | Е161 |  |
| Железнодорожный | 16.1 | Е1611 |  |
| Трубопроводный | 16.2 | Е1612 |  |
| Автомобильный | 16.3 | Е1613 |  |
| Прочий | 16.4 | Е1614 |  |
| Сфера услуг | 17 | Е181 | 1,91 |
| Население | 18 | Е191 | 658,77 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на неотложные нужды | 19 | Е201 |  |

Форма № 8 к

топливно-энергетическому балансу

городского округа Красноуфимск за 2023 год

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

(электроэнергия - 0,123\* тыс. кВт·ч) за 2023 год, т.у.т.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строки топливно-энергетического баланса | номер строки баланса | номер сроки баланса | Вид энергетического ресурса (электроэнергия - 0,123\* тыс. кВт·ч) |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Е11 |  |
| Ввоз | 2 | Е21 | 104 104,997 \* 0,123 = 12 804,91 |
| Вывоз | 3 | Е31 |  |
| Изменение запасов | 4 | Е41 | 12 804,91 |
| Потребление первичной энергии | 5 | Е51 | 12 804,91 |
| Статистическое расхождение | 6 | Е61 |  |
| Производство электрической энергии | 7 | -Е71 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -Е81 | -12 804,91 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | -Е811 |  |
| Котельные | 8.2 | -Е812 | -12 804,91 |
| Электрокотельные и теплоизоляционные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | -Е91 |  |
| Переработка нефти | 9.1 | -Е911 |  |
| Переработка газа | 9.2 | -Е912 |  |
| Обогащение угля | 9.3 | -Е913 |  |
| Собственные нужды | 10 | -Е101 |  |
| Потери при передаче | 11 | -Е111 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | Е 121 | 12 804,91 |
| Сельское хозяйство, рыболовство рыбоводство | 13 | Е131 | 156,51 |
| Промышленность | 14 | Е141 | 259,89 |
| Продукт 1 | 14.1 | Е1411 |  |
| … | … | … |  |
| Продукт n | 14.n | Е141n |  |
| Прочая промышленность |  | Е141(n+1) | 259,89 |
| Строительство | 15 | Е151 |  |
| Транспорт и связь | 16 | Е161 | 4 029,87 |
| Железнодорожный | 16.1 | Е1611 | 4 029,87 |
| Трубопроводный | 16.2 | Е1612 |  |
| Автомобильный | 16.3 | Е1613 |  |
| Прочий | 16.4 | Е1614 |  |
| Сфера услуг | 17 | Е181 | 17 551,89 \* 0,123 = 2 158,88 |
| Население | 18 | Е191 | 50 404,56 \* 0,123 = 6 199,76 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на неотложные нужды | 19 | Е201 |  |

Форма № 9 к

топливно-энергетическому балансу

городского округа Красноуфимск за 2023 год

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

(тепловая энергия - 0,143\* Гкал) за 2023 год, т.у.т.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строки топливно-энергетического баланса | номер строки баланса | номер сроки баланса | Вид энергетического ресурса (тепловая энергия - 0,143\* Гкал) |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Е11 | (139 566 + 8 722) \* 0,143 = 21 205,18 |
| Ввоз | 2 | Е21 |  |
| Вывоз | 3 | -Е31 |  |
| Изменение запасов | 4 | Е41 | 21 205,18 |
| Потребление первичной энергии | 5 | Е51 | 21 205,18 |
| Статистическое расхождение | 6 | Е61 |  |
| Производство электрической энергии | 7 | -Е71 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -Е81 | -21 205,18 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | -Е811 |  |
| Котельные | 8.2 | -Е812 | -21 205,18 |
| Электрокотельные и теплоизоляционные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | -Е91 |  |
| Переработка нефти | 9.1 | -Е911 |  |
| Переработка газа | 9.2 | -Е912 |  |
| Обогащение угля | 9.3 | -Е913 |  |
| Собственные нужды | 10 | -Е101 |  |
| Потери при передаче | 11 | -Е111 | (9 250,0 + (8722 \* 8,3%)) \* 0,143 = 1 426,27 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | Е 121 | 21 205,18 – 1 426,27 = 19 778,91 |
| Сельское хозяйство, рыболовство рыбоводство | 13 | Е131 |  |
| Промышленность | 14 | Е141 |  |
| Продукт 1 | 14.1 | Е1411 |  |
| … | … | … |  |
| Продукт n | 14.n | Е141n |  |
| Прочая промышленность |  | Е141(n+1) |  |
| Строительство | 15 | Е151 |  |
| Транспорт и связь | 16 | Е161 |  |
| Железнодорожный | 16.1 | Е1611 |  |
| Трубопроводный | 16.2 | Е1612 |  |
| Автомобильный | 16.3 | Е1613 |  |
| Прочий | 16.4 | Е1614 |  |
| Сфера услуг | 17 | Е181 | 18 626,14 |
| Население | 18 | Е191 | (8722 – 660,68) \* 0,143 = 1 152,77 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на неотложные нужды | 19 | Е201 |  |

Коэффициенты перерасчета топлива и энергии в условное топливо

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды топливно-энергетических ресурсов | Единицы измерения | Коэффициенты перерасчета в условное топливо |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. м³ | 1,154 |
| Электроэнергия | тыс. кВт∙ч. | 0,123 |
| Теплоэнергия | Гкал | 0,143 |
| Прочее твердое топливо (дрова) | тонн | 0,266 |