АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2025 г.                                                       		                                                                           № 115

г.  Красноуфимск

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы для МУП «Горкомхоз МО «г. Красноуфимск» в сфере холодного водоснабжения на 2026 - 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением», Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы для представления отчетов», ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы для МУП «Горкомхоз МО «г. Красноуфимск» в сфере холодного водоснабжения на 2026 - 2028 годы (Приложение № 1).

2. Начальнику управления организационной работы Администрации городского округа Красноуфимск (Чужовой А.С.) направить настоящее постановление в течение 3-х дней со дня его вступления в силу в МУП «Горкомхоз МО «г. Красноуфимск» для разработки инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2026 -2028 годы.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Е.Н. Антипину.

Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А. Конев

Приложение №1

к постановлению

Администрации ГО Красноуфимск

от 11.02.2025 г. № 115

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

МУП «Горкомхоз МО «г. Красноуфимск»

в сфере холодного водоснабжения на 2026 - 2028 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП «Горкомхоз МО «г. Красноуфимск» в сфере холодного водоснабжения (далее - инвестиционная программа) являются:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением»;

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 168 (ред. от 20.12.2022) «Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы для представления отчетов».

Решение Думы городского округа Красноуфимск от 28.06.2018 № 29/4 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуфимск на период 2018-2032 годы».

1. Цели инвестиционной программы

Основными целями инвестиционной программы являются:

- повышение надёжности, бесперебойности, качества водоснабжения и водоотведения потребителей г. Красноуфимск;

- снижение уровня износа сетей централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

2. Задачи инвестиционной программы

Для достижения поставленной цели инвестиционной программы необходимо решить следующие задачи:

- разработать мероприятия по обеспечению качественного и надежного предоставления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителям;

- мероприятия должны предусматривать повышение энергоэффективности централизованной системы водоснабжения, водоотведения и снижение уровня износа сетей;

- определить финансовые потребности для реализации программных мероприятий.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы для представления отчетов».

Содержание инвестиционной программы:

1. Паспорт Инвестиционной программы;

2. Цели и задачи инвестиционной программы;

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованной системы холодного водоснабжения;

4. Перечень мероприятий инвестиционной программы;

5. План финансирования мероприятий инвестиционной программы;

6. Плановый и фактический процент износа сетей централизованной системы водоснабжения;

7. Источники финансирования инвестиционной программы;

8. Предварительный расчёт тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в течение трёх месяцев после утверждения Технического задания.

5. Перечень основных мероприятий по модернизации сетей

централизованной системы водоснабжения г. Красноуфимск

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики, (диаметр трубы после реализации мероприятия, протяжённость) | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводной сети, участок по улице Суворова от жилого дома ул. Транспортная №18 до улицы Кутузова №20, город Красноуфимск | Dн 110мм, L=200 м | 2026 год |
| 2 | Модернизация водопроводной сети, участок по улице Куйбышева от жилого дома № 50 до жилого дома № 64, город Красноуфимск | Dн 110мм, L=170м | 2027 год |
| 3 | Модернизация водопроводной сети, участок по улице Зелёная от жилого дома ул. Путевая №8 до очистных сооружений город Красноуфимск | Dн 110мм, L=250 м | 2028 год |

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованной системы холодного водоснабжения на срок реализации инвестиционной программы (2026 - 2028 годы):

| № п/п | Наименование целевого показателя | Перечень показателей | Единица измерения | Фактические значения показателей |  |  | Ожидаемые значения | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,599 | 10,585 | 10,576 | 10,575 | 10,574 | 10,573 | 10,572 |
|  |  | объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | куб.м | 213393 | 209370 | 213312 | 213302 | 213285 | 213265 | 213245 |
|  |  | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | куб.м | 2013300 | 1978020 | 2016948 | 2016968 | 2016978 | 2016988 | 2016998 |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Перечень показателей | Единица измерения | Фактические значения показателей |  |  | Ожидаемые значения | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 1,452 | 1,352 | 1,469 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 |
|  |  | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе | кВт*ч | 25875 | 71648 | 123876 | 123866 | 123860 | 123850 | 123845 |
|  |  | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | куб.м | 17825 | 52991 | 84331 | 84361 | 84371 | 84381 | 84391 |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Перечень показателей | Единица измерения | Фактические значения показателей |  |  | Ожидаемые значения | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 1,668 | 1,507 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
|  |  | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе | кВт*ч | 3358035 | 2980636 | 3440488 | 3440480 | 3440478 | 3440468 | 3440458 |
|  |  | общий объем транспортируемой питьевой воды | куб.м | 2013300 | 1978020 | 2016948 | 2016968 | 2016978 | 2016988 | 2016998 |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Перечень показателей | Единица измерения | Фактические значения показателей |  |  | Ожидаемые значения | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 20,930 | 10,526 | 20,00 | 19,697 | 19,672 | 19,643 | 19,608 |
|  |  | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 27 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 10 |
|  |  | общее количество отобранных проб | ед. | 129 | 38 | 40 | 66 | 61 | 56 | 51 |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Перечень показателей | Единица измерения | Фактические значения показателей |  |  | Ожидаемые значения | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2,807 | 3,265 | 3,385 | 3,385 | 3,356 | 3,255 | 3,226 |
|  |  | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |
|  |  | общее количество отобранных проб | ед. | 285 | 245 | 325 | 325 | 298 | 275 | 248 |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Перечень показателей | Единица измерения | Фактические значения показателей |  |  | Ожидаемые значения | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,319 | 0,342 | 0,431 | 0,430 | 0,423 | 0,415 | 0,408 |
|  |  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 42 | 47 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 |
|  |  | протяженность водопроводной сети | км | 131,57 | 137,35 | 139,27 | 139,47 | 139,57 | 139,67 | 139,77 |

- 7. Требования к форме представления проекта

инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы необходимо разработать и представить для согласования в Администрацию городского округа Красноуфимск в одном экземпляре на бумажном носителе.